## LAB3 G1
III. TROŠKOVNIK (s tehničkom specifikacijom uređaja za najam)
LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL UZ NAJAM UREĐAJA (2023)
GRUPA 1: Potrošni materijal za biokemijske analizatore uz najam uređaja - Ispostave Delnice,
Opatija, Crikvenica i Mali Lošinj
Gospodarski subjekt - Ponuditelj:_________________________________________________________
Rok isporuke: ____________ (u radnim danima)
1. POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJSKE ANALIZE - PRETRAGE
Red. br. | Naziv pretrage | Jed. mjere | Predviđena godišnja količina | Jedinična cijena u kunama (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kunama (bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
1 | ALP | test | 44000
2 | ALT | test | 37000
3 | Amilaza | test | 17000
4 | AST | test | 68000
5 | Bilirubin direktni | test | 4000
6 | Bilirubin ukupni | test | 32000
7 | CRP | test | 35000
8 | GGT | test | 52000
9 | Glukoza | test | 26000
10 | HbA1c | test | 7000
11 | HDL - Kolesterol | test | 28000
12 | Kalij | test | 11000
13 | Kolesterol | test | 20000
14 | Kreatinin | test | 74000
15 | LDL - Kolesterol | test | 20000
16 | LIH | test | 40000
17 | Natrij | test | 16000
18 | Protein ukupni | test | 28000
19 | UIBC | test | 28000
20 | Trigliceridi | test | 40000
21 | Urati | test | 33000
22 | Urea | test | 50000
23 | Željezo | test | 27000
24 | Klor | test | 16000
25 | Albumin u urinu | test | 1000
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA S PDV-om
VAŽNO: U jediničnu cijenu pretrage mora biti uključen sav potrošni materijal za tu pretragu (kalibratori, kontrole, itd.)
2. NAJAM UREĐAJA
Red. br. | Naziv | Jed. mjere | Količina - mjesečno | Jedinična cijena najma - mjesečno, u kunama (bez PDV-a) | Ukupna cijena najma - mjesečno, u kunama (bez PDV-a) | Ukupna cijena najma za 12 mjeseci u kunama (bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7= 6 x 12 mj
1. | Najam uređaja | kom | 4
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA S PDV-om
VAŽNO: U jediničnu cijenu mjesečnog najma mora biti uključen: najam uređaja i servisne usluge za vrijeme trajanja
ugovora o javnoj nabavi
Tehnička specifikacija biokemijskog uređaja (4 uređaja) - Ispostave Opatija, Crikvenica, Mali Lošinj i Delnice
Proizvođač i naziv uređaja koji se daje u najam: __________________________________________________________
1. | Potpuno automatizirani otvoreni sustav, random access, mokra kemija
2. | Fotometrijsko, turbidimetrijsko i ISE određivanje, lateks aglutinacija
3. | Trajne staklene (kvarcne) kivete koje ne treba mijenjati
4. | Kapacitet: 400 fotometrijskih testova/h i 800 testova/h uključujući ISE ili bolje
5. | Detekcija ugruška
6. | Mehanička i elektronička zaštita igala
7. | Liquid level detekcija
8. | Mogućnost provjere stupnja ikterije, hemolize i lipemije
9. | Kontinuirano dodavanje uzoraka
10. | Mogućnost korištenja primarnih i sekundarnih epruveta istovremeno, s bar kodovima
11. | Mogućnost (automatskog) razrjeđenja uzorka
12. | Hlađena Stat jedinica za hitne uzorke sa minim. 22 pozicije
13. | Mjerno područje 340-800 nm ili bolje
14. | Automatska predilucija
R E K A P I T U L A C I J A:
Red. br. | Naziv |  | Ukupna cijena u kunama za 12 mjeseci (bez PDV-a) |  | PDV u kunama | Ukupno s PDV-om u kunama
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5=3+4
1. | Potrošni materijal za laboratorijske analize
2. | Najam uređaja
S V E U K U P N O:
NAPOMENE:
1. | Potrebno je osigurati mogućnost mrežne povezanosti s postojećim LIS-om na teret ponuđača (dvosmjerna komunikacija), instalaciju i validaciju aparata uz edukaciju korisnika
2. | Naručitelj će s odabranim ponuditeljem, definirati tvornički naziv i zaštićeno ime proizvoda, kataloški broj, sastav i veličinu pakiranja.