## Troškovnik
Prilog br.6.
NARUČITELJ: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
TROŠKOVNIK - Internistički ležaj (komada 9), GK, ležaj za pregled bolesnika (komada 2), Cres
Ev.br. JN-46-23/N
Proizvođač, zemlja porijekla: ______________________________________________________
Model: ______________________________
Godina proizvodnje:___________________
Rok isporuke:______________
Red. br. | Naziv | Jed. mjere | Količina | Naziv proizvoda koji se nudi/ kataloški broj (ako postoji) | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x6)
1 | Internistički ležaj/ležaj za pregled bolesnika | kom | 11
PDV (u eurima)
SVEUKUPNO SA PDV-om (u eurima)
Red. br. | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  |  |  | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Br. stranice kataloga
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4
1. | Internistički ležaj
1.1. | dvodjelni stol za pregled pacijenta
1.2. | podizanje uzglavlja pomoću poluge
1.3. | okvir: metalni, elektrostatski obrađen u bijelu boju
1.4. | madrac/ležište: presvučen visoko otpornim skajem klase 1 IM
1.5. | dimenzije: dužina min. 185 cm, širina min. 60 cm, visina min. 70 cm
1.6. | nosivost min.: 150 kg
1.7. | metalni držač role papira
| Datum i mjesto: |  |  |  |  | Potpis ponuditelja:
| _________________________ |  |  |  |  | ______________________