## LAB3 G3
III. TROŠKOVNIK (s tehničkom specifikacijom uređaja za najam)
LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL UZ NAJAM UREĐAJA (2024)
III. TROŠKOVNIK (s tehničkom specifikacijom uređaja za najam)
NARUČITELJ: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Rijeka, Krešimirova 52a
PREDMET NABAVE: Laboratorijski potrošni materijal [LAB3], po grupama (G1 - G5)
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: VV-03-24
GRUPA 3: Laboratorijski potrošni materijal za urinske analizatore uz najam uređaja
GOSPODARSKI SUBJEKT - PONUDITELJ:
ROK ISPORUKE: ________________ (u radnim danima)
1. POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJSKE ANALIZE - PRETRAGE
Red. br. | Opis materijala | Jed. mjera | Predviđena godišnja količina | Jedinična cijena u eurima (bez PDV-a) | Ukupna cijena u eurima (bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
1. | Urinske trakice sa 10 parametara (glukoza, bilirubin, ketoni, spefična težina, krv, pH, proteini, urobilinogen, nitriti, leukociti) | test | 67000
2. | Testovi kemijske analize urina (glukoza, bilirubin, ketoni, spefična težina, krv, pH, proteini, urobilinogen, nitriti, leukociti) pakirani u kazete od 450 testova | test | 120000
3. | Urinske trakice sa 9 parametra (glukoza, ketoni, krv, pH, proteini, nitriti, leukociti, albumini, kreatinin); moraju biti selektivne za albumin; moraju biti u mogućnosti dati koeficijent albumin/kreatinin i protein/kreatinin odnos | test | 200
4. | Kivete za analizu urinskog sedimenta | test | 45000
5. | Urinske trakice sa 5 parametra (glukoza, krv, proteini, nitriti, leukociti) | test | 3000
6. | Kontrolna otopina za urinski sediment normalnih vrijednosti | test | 750
7. | Kontrolna otopina za urinski sediment patoloških vrijednosti | test | 750
8. | Kontrolne urinske trakice u suhom obliku | test | 1300
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA S PDV-om
VAŽNO: U jediničnu cijenu pretrage mora biti uključen sav potrošni materijal za tu pretragu (kalibratori, kontrole, itd.)
2. NAJAM UREĐAJA
Red. br. | Naziv | Jed. mjere | Količina - mjesečno | Jedinična cijena najma - mjesečno, u eurima (bez PDV-a) | Ukupna cijena najma - mjesečno, u eurima (bez PDV-a) | Ukupna cijena najma za 12 mjeseci u eurima (bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7= 6 x 12 mj.
1. | Najam uređaja tip 1 | kom | 6
2. | Najam uređaja tip 2 | kom | 2
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA S PDV-om
VAŽNO: U jediničnu cijenu mjesečnog najma mora biti uključen: najam uređaja i servisne usluge za vrijeme trajanja
ugovora o javnoj nabavi
Tehnička specifikacija uređaja tip 1 (6 uređaja) - Ispostave Rijeka, Opatija, Crikvenica, Rab, Delnice i Mali Lošinj
Proizvođač i naziv uređaja koji se daje u najam:
1. | Analizator mora imati automatsku kontrolu izloženosti test trakice vlazi iz zraka (humidity check).
2. | Ekran osjetljiv na dodir.
3. | Mogućnost upisa rezultata mikroskopije u uređaj.
4. | Mogućnost podešavanja osjetljivosti.
5. | Minimalna brzina uređaja 500 testova/sat
Tehnička specifikacija uređaja tip 2 (2 uređaja) - Ispostava Rijeka
Proizvođač i naziv uređaja koji se daje u najam:
1. | Analizator mora imati mogućnost automatske kemijske analize i analize urinskog sedimenta.
2. | Minimalna brzina 240 testova kemijske analize / 105 testova urinskog sedimenta
3. | Mikroskopski prikaz cijelog vidnog polja na ekranu.
4. | Potreban volumen uzorka za analizu sedimenta ne više od 2.6 ml
R E K A P I T U L A C I J A:
Red. br. | Naziv |  | Ukupna cijena u eurima za 12 mjeseci (bez PDV-a) |  | PDV u eurima | Ukupno s PDV-om u eurima
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5(3+4)
1. | Potrošni materijal za laboratorijske analize
2. | Najam uređaja
S V E U K U P N O:
NAPOMENA: Potrebno je osigurati mogućnost mrežne povezanosti s postojećim LIS-om na teret ponuđača (dvosmjerna komunikacija), instalaciju i validaciju aparata uz edukaciju korisnika