## LAB3 G4
III. TROŠKOVNIK (s tehničkom specifikacijom uređaja za najam)
NARUČITELJ: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Rijeka, Krešimirova 52a
PREDMET NABAVE: Laboratorijski potrošni materijal [LAB3], po grupama (G1 - G5)
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: VV-03-24
GRUPA 4: Laboratorijski potrošni materijal za automatsko mjerenje sedimentacije uz najam uređaja
GOSPODARSKI SUBJEKT - PONUDITELJ:
ROK ISPORUKE: ________________ (u radnim danima)
1. POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJSKE ANALIZE - PRETRAGE
Red. br. | Naziv pretrage | Jed. mjere | Predviđena godišnja količina | Jedinična cijena u eurima (bez PDV-a) | Ukupna cijena u eurima (bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
1. | Pretraga sedimetacije eritrocita | analiza | 90000
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA S PDV-om
VAŽNO: U jediničnu cijenu pretrage mora biti uključen sav potrošni materijal za tu pretragu (kalibratori, kontrole, itd.)
2. NAJAM UREĐAJA
Red. br. | Naziv | Jed. mjere | Količina - mjesečno | Jedinična cijena najma - mjesečno, u eurima (bez PDV-a) | Ukupna cijena najma - mjesečno, u eurima (bez PDV-a) | Ukupna cijena najma za 12 mjeseci u eurima (bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7= 6 x 12 mj
1. | Najam uređaja | kom | 7
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA S PDV-om
VAŽNO: U jediničnu cijenu mjesečnog najma mora biti uključen: najam uređaja i servisne usluge za vrijeme trajanja
ugovora o javnoj nabavi
Tehnička specifikacija uređaja (7 uređaja) - Ispostave Rijeka, Delnice, Crikvenica i Opatija
Proizvođač i naziv uređaja koji se daje u najam:
1. | Kapacitet uređaja: najmanje 30 uzoraka
2. | Vrijeme mjerenja: maksim. 30 min. za prvi sat sedimentacije
3. | Mora podržavati uzorke EDTA epruvete
4. | Ugrađeni bar-code čitač
R E K A P I T U L A C I J A:
Red. br. | Naziv |  | Ukupna cijena u eurima za 12 mjeseci (bez PDV-a) |  | PDV u eurima | Ukupno s PDV-om u eurima
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 =3+4
1. | Potrošni materijal za laboratorijske analize
2. | Najam uređaja
S V E U K U P N O:
NAPOMENA: Potrebno je osigurati mogućnost mrežne povezanosti s postojećim LIS-om na teret ponuđača (dvosmjerna komunikacija), instalaciju i validaciju aparata uz edukaciju korisnika