## Mali Lošinj
| TROŠKOVNIK - građevinsko-obrtnički i ostali radovi | [7 empty] | Prilog 4.
OPĆE NAPOMENE
Radovi se izvode u ordinaciji obiteljske medicine dr. Tonejec, koja će se prenamijeniti u ginekološku ordinaciju u zgradi Doma zdravlja PGŽ u Malom Lošinju. Jedinična cijena treba sadržavati: sav potreban rad, materijal, alat, potrebnu skelu, dopremu, otpremu i premještanje materijala, stalno čišćenje objekta, troškove zaštite pri radu. Pri rušenju i demontaži posebno voditi računa o zaštiti prostora, postojećih instalacija, podova, zidova i svega onog što ostaje. Cijena obuhvaća sva rušenja, čišćenje, te odvoz otpada na gradilišni deponij. Kako se radovi izvode u dijelu zgrade koji je u upotrebi, prostor adaptacije potrebno je ograditi i osigurati od drugih prostora da se ne prenosi šuta i prašina. Obavezno svakodnevno čišćenje radnog okruženja na kraju dana. Sve radove usuglasiti sa ostalim korisnicima zgrade. Izmjere za sve stavke troškovnika obavezno uzeti na gradilištu.
I. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA
1. | Stavka podrazumijeva iznošenje iz prostora ordinacije, previjališta i prijema pacijenata, cjelokupnog pokretnog inventara, te deponiranje u dogovoru s investitorom u sklopu zgrade Doma zdravlja. Obračun po radnim satima stvarno angažiranih radnika.
| - ordinacija, previjalište, prijem |  |  | r.s. | 20 | a' | 0 | EUR | 0
2. | Odspajanje svih vanjskih dovoda i odvoda vode umivaonika, sudopera te prijenos na gradilišni deponij. Obračun po kompletu.
| - ordinacija : umivaonik, špina, ventili, sifon | kpl | 1
| - previjalište : umivaonik, špina, ventili, sifon | kpl | 1
| - soba : umivaonik, špina, ventili, sifon | kpl | 1
|  |  |  | kpl | 3 | a' | 0 | EUR | 0
3. | Skidanje keramičkih pločica dim.15x15 cm sa zidova, te utovar i odvoz na gradilišni deponij. Obračun po m2. |  |  | m2 | 5 | a´ | 0 | EUR | 0
4. | Skidanje postojeće podne obloge. U cijenu uključeno: skidanje laminata, vađenje postojeće PVC podne obloge, struganje, čišćenje i brušenjem postojeće betonske podloge - estriha od ostatka ljepila radi postave novog poda, te prijenos na gradilišni deponij. Obračun po m2.
| - ordinacija | m2 | 19
| - previjalište | m2 | 26
| - soba | m2 | 12
|  |  |  | m² | 57 | a' | 0 | EUR | 0
5. | Demontaža unutarnjih vrata dim. 90x210 cm iz pregradnog zida između ordinacije i previjališta, te prijenos na gradilišni deponij. |  |  | kom | 1 | a' | 0 | EUR | 0
6. | Grubo čišćenje objekta i okoliša tijekom izvođenja radova. Obavlja se po potrebi tijekom cijelog vremena izvođenja radova u više navrata. Objekt je nužno održavati u čistom stanju zbog rada ostalih ordinacija smještenih u zgradi. |  |  | kpl | 1 | a' | 0 | EUR | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA UKUPNO | [7 empty] | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Dobava materijala, te izrada produžne žbuke (špric, gruba, fina) na mjestima skinutih keramičkih pločica. Nova žbuka se mora izravnati u nivou sa postojećom. Obračun po m2. |  |  | m2 | 6 | a´ | 0 | EUR | 0
2. | Dobava materijala, te krpanje šliceva po postavi elektro i vodoinstalaterskih radova.
| - šlicevi po postavi elektroinstalacija |  |  | m˝ | 30 | a´ | 0 | EUR | 0
| - šlicevi po postavi vodovodne instalacije |  |  | m˝ | 10 | a´ | 0 | EUR | 0
3. | Dobava materijala, te zatvaranje otvora u pregradnom zidu debljine 10 cm siporeks pločama . Dimenzija otvora 90x210 cm. U cijeni i navlačenje ljepila u dva sloja i mrežice na siporeks. Obračun po m2. |  |  | m2 | 4 | a´ | 0 | EUR | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO | [7 empty] | 0
III. | VODOINSTALATERSKI RADOVI
1. | Dobava materijala, te izrada dovodne vodoinstalacije PPR cijevima 1/2". U cijeni i priprema kanala za postavu cijevi. Obračun po m'.
| - ordinacija, previjalište |  |  | m' | 18 | a' | 0 | EUR | 0
2. | Dobava materijala, te izrada odvodne vodoinstalacije PVC cijevima fi 50 mm. U cijeni i priprema kanala za postavu cijevi. Obračun po m'.
| - ordinacija, previjalište |  |  | m' | 6 | a' | 0 | EUR | 0
3. | Dobava i ugradnja jednoručne mješalice za sudoper sa kutnim ventilima sa filterom i podpultnim bojlerom od 5 l. U cijeni su uključeni kompletan rad i materijal. Obračun po kompletu.
| - previjalište |  |  | kpl | 1 | a' | 0 | EUR | 0
4. | Dobava i ugradnja lavandina dim. 55x45 cm, komplet sa jednoručnom mješalicom, sifonom i kutnim ventilima sa filterom, te podpultnim bojlerom od 5 l. U cijeni su uključeni kompletan rad i materijal. Obračun po kompletu.
| - ordinacija, soba |  |  | kpl | 2 | a' | 0 | EUR | 0
III. | VODOINSTALATERSKI RADOVI I SANITARNA OPREMA UKUPNO | [7 empty] | 0
IV. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1. | Demontaža postojećih stropnih neonskih lampi u ordinaciji, previjalištu i sobi, te dobava i ugradnja novih stropnih led panela dim. 60x60 cm. U cijeni uključen kompletan materijal i rad. Obračun po komadu, |  |  | kom | 10 | a' | 0 | EUR | 0
2. | Dobava i ugradnja kabela NYM 3x2,5 mm2 podžbukno u zid, u cijev fi 25 mm. U cijeni uključen kompletan materijal i rad. Obračun po m'.
| - ordinacija, previjalište, soba |  |  | m' | 50 | a' | 0 | EUR | 0
3. | Dobava, ugradnja i spajanje utičnica 16A za podžbuknu montažu komplet sa instalacijskom kutijom / modularni program /. U cijeni uključen kompletan materijal i rad.
| - ordinacija, previjalište, soba |  |  | kom | 25 | a' | 0 | EUR | 0
4 | Dobava i montaža prekidača za rasvjetu. U cijeni uključen kompletan rad i materijal.
| - ordinacija, previjalište, soba |  |  | kom | 3 | a' | 0 | EUR | 0
5. | Dobava i igradnja cijevi fi 16 podžbukno za internetsku vezu. U cijeni uključen kompletan rad i materijal. Obračun po m´. |  |  | m´ | 30 | a' | 0 | EUR | 0
IV. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO | [7 empty] | 0
V. | LIČILAČKI RADOVI
1. | Priprema zidova za gletanje i ličenje, U stavci je uključeno struganje boje na dijelu površine gdje je to nužno, te čišćenje cijele površine od prašine i nečistoća. Obračun po m2.
| - soba | m2 | 53
| - previjalište | m2 | 90
| - ordinacija | m2 | 75
| - čekaonica | m2 | 120
|  |  |  | m² | 338 | a' | 0 | EUR | 0
2 | Gletanje zidova i stropova glet masom u dva sloja, sa prethodnim premazom primerom. Sve izvesti prema uputstvima proizvođača glet mase. Uključeno sva potrebna kitanja i priprema za bojenje, potrebna laka skela / ljestve i sva potrebna zaštita površina. Obračun po m2.
| -soba | m2 | 53
| -previjalište | m2 | 90
| -ordinacija | m2 | 75
| -čekaonica | m2 | 120
|  |  |  | m² | 338 | a' | 0 | EUR | 0
3. | Ličenje postojećih zidova disperzivnom bojam u dva sloja na gletanoj podlozi, u tonu bijele boje. Sve izvesti prema uputstvima proizvođača odabranih proizvoda. Prije nanosa boje površinu obraditi impregnacijskim bezbojnim premazom na akrilnoj osnovi. Uključeno priprema za bojenje i sva potrebna zaštita površina. Obračun po m2.
| -soba | m2 | 53
| - previjalište | m2 | 90
| -ordinacija | m2 | 75
| - čekaonica | m2 | 120
|  |  |  | m² | 338 | a' | 0 | EUR | 0
4. | Ličenje dijela postojećih zidova visokopokrivnom unutarnjom perivom bojom u dva sloja na gletanoj podlozi, u bijelom tonu. Sve izvesti prema uputstvima proizvođača odabranih proizvoda. Prije nanosa boje površinu obraditi impregnacijskim bezbojnim premazom na akrilnoj osnovi. Uključeno priprema za bojenje i sva potrebna zaštita površina. Obračun po m2.
| - ordinacija, previjalište |  |  | m² | 7 | a' | 0 | EUR | 0
5. | Čišćenje i silikoniranje prozorskih klupčica s unutarnje i vanjske strane u bijeloj boji, za obje ordinacije, silikonom u bijeloj boji. Obračun po m'.
| - ordinacija | m' | 2.2
| - previjalište | m' | 2.2
|  |  |  | m' | 4.4 | a' | 0 | EUR | 0
V. | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: | [7 empty] | 0
VI. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Priprema poda strojnim brušenjem neravnina na postojećem podu prije postavljanja samonivelirajuće mase. Obračun po m2.
| - ordinacija | m2 | 22
| - previjalište | m2 | 16
| - prijem | m2 | 7
|  |  |  | m² | 45 | a' | 0 | EUR | 0
2. | Izrada podravnanja postojećeg poda sa samonivelirajućom masom u dva sloja sa brušenjem radi nesmetane ugradnje završnog sloja poda. Prije nanošenja samonivelirajuće mase postojeću podlogu premazati prajmerom. Obračun po m2.
| - ordinacija | m2 | 19
| - previjalište | m2 | 26
| - soba | m2 | 12
|  |  |  | m² | 57 | a' | 0 | EUR | 0
3. | Dobava i ugradnja PVC podne obloge u rolama sa spajanjem elektrovarom. Postava na pripremljenu i izbrušenu podlogu. Pod certificiran za ugradnju u javne zgrade otporan na veća habanja. Pod se postavlja nakon provjere vlažnosti podloge - max. vlažnost 2,50%. Prema postojećoj oblozi se određuje svjetlo siva boja. U jedniničnu cijenu uključena dobava viška materijala zbog krojenja. Obračun po m2.
| - ordinacija | m2 | 19
| - previjalište | m2 | 26
| - soba | m2 | 12
|  |  |  | m² | 57 | a' | 0 | EUR | 0
4. | Dobava i ugradnja rubnog PVC sokla 5+2 cm u skladu s bojom PVC podne obloge. Obračun po m' ugrađenog rubnog sokla.
| - ordinacija | m' | 16
| - previjalište | m' | 20
| - soba | m' | 12.5
|  |  |  | m' | 48.5 | a' | 0 | EUR | 0
5. | Dobava i postava tipske aluminijske prijelazne lajsne na spoju dva različita materijala u jednakoj visini. Spoj novog poda od PVC podne obloge i opločenja u čekaonici. U cijenu iskazati dobavu, postavu, te upotrebu svih potrebnih alata i uređaja. Obračun po m'.
| - ordinacija | m' | 0.9
| - previjalište | m´ | 0.9
| - soba | m' | 0.8
|  |  |  | m' | 2.6 | a' | 0 | EUR | 0
VI. | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO | [7 empty] | 0
VII. | OSTALI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja klima uređaja split sistem, grijanje i hlađenje snage 3,5 kW, inverterski. Obračun po komadu.
| - ordinacija |  |  | kom | 2 | a´ | 0 | EUR | 0
VII. | OSTALI RADOVI UKUPNO | [7 empty] | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA | [6 empty] | EUR | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI | [6 empty] | EUR | 0
III. | VODOINSTALACIJSKI RADOVI | [6 empty] | EUR | 0
IV. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | [6 empty] | EUR | 0
V. | LIČILAČKI RADOVI | [6 empty] | EUR | 0
VI. | PODOPOLAGAČKI RADOVI | [6 empty] | EUR | 0
VII. | OSTALI RADOVI | [6 empty] | EUR | 0
| UKUPNO | [6 empty] | EUR | 0
| PDV 25% | [6 empty] | EUR | 0
| SVEUKUPNO | [6 empty] | EUR | 0