## Prilog - Troškovnik
Prilog 5 - TROŠKOVNIK
Naručitelj: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Rijeka, Krešimirova 52a
Predmet nabave: SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU (2026.)
| Evidencijski broj nabave: | JN-08-26/N
Gospodarski subjekt - PONUDITELJ:________________________________________________
Red. br. | Opis proizvoda | Jed. mjere | Predviđenakoličina | Naziv proizvoda koji se nudi / proizvođač / kataloški broj | Jedinična cijena u eurima (bez PDV-a) | Ukupna cijena u eurima (bez PDV-a) | PDV % | PDV u eurima | Ukupna cijena u eurima (s PDV-om) | Navesti pakiranje koje se nudi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 | 9 | 10=7+9 | 11
SREDSTVA ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU KOŽE
1 | Antiseptički losion za dekolonizaciju kože, predoperativno kupanje pacijenata i dekolonizaciju od MRSA-e, sadrži 4% klorheksidin glukonat, rezidualno djelovanje 4-6 sati, a 500 ml | kom | 40
2. | Dezinficijens za kožu koji na 100 g sadrži 70 g izopropanola i 2% klorheksidin glukonata, namijenjen za korištenje kod invazivnih zahvata i za CVK, širok spektar djelovanja uključujući MRSA, rezidualno djelovanje minimalno 24 sata, a 200 ml | kom | 400
SREDSTVA ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU RUKU
3 | Losion za higijensko pranje ruku i tijela na osnovi amonij sulfata, sa zaštitnim faktorom, pH 4,5-5,5, a 500 ml | kom | 1500
4 | Tekući antiseptik za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku na osnovi etanola (min. 85 g/100 ml), uz dodatak pantenola, glicerina i vitamina E, sadrži miristil alkohol za hidratizaciju kože. Proizvod mora zadovoljavati norme: EN 12791, EN 1500, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, a 500 ml | kom | 500
5 | Tekući antiseptik za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku na osnovi etanola (min. 85 g/100 ml), uz dodatak pantenola, glicerina i vitamina E, sadrži miristil alkohol za hidratizaciju kože. Proizvod mora zadovoljavati norme: EN 12791, EN 1500, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, a 100 ml | kom | 150
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU POVRŠINA I MEDICINSKOG INVENTARA
6 | Sredstvo u pjeni s integriranim raspršivačem za čišćenje i dezinfekciju površina, na 100 g sadrži 1,5 g vodikovog peroksida i 0,5 g fenoksietanola, spremno za upotrebu. Proizvod mora zadovoljavati norme: EN 13727/EN 16615 (baktericid), EN 13624/EN 16615 (levurocid i fungicid), EN 14348 (tuberkulocid i mikobaktericid), EN 14476 (virucid), EN 17126 (sporocid), učinkovitost prema EN standardima testirana u čistim i nečistim uvjetima, a 750 ml | kom | 700
7 | Blago alkalno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina i medicinskog inventara na osnovi 10 g 2-fenoksietanola, 8 g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin, 7,5 g alkila (C12-16) dimetilbenzil amonijevog klorida. Proizvod mora zadovoljavati norme: EN 13727/EN 16615 (baktericid), EN 13624/EN 16615 (kvascicid), EN 14348 (tuberkulocid i mikobaktericid), EN 14476 (virucid), učinkovitost prema EN standardima testirana u čistim i nečistim uvjetima, a 6 l | kom | 40
8 | Maramice širokog spektra djelotvornosti za čišćenje i dezinfekciju površina impregnirane 1,5%-tnom otopinom vodikovog peroksida. Proizvod mora zadovoljavati norme: EN 13727/EN 16615 (baktericid), EN 13624/EN 16615 (levurocid i fungicid), EN 14348 (tuberkulocid i mikobaktericid), EN 14476 (virucid), učinkovitost prema EN standardima testirana u čistim i nečistim uvjetima, a 100 maramica | pak | 600
9. | Impregnirane maramice za čišćenje i dezinfekciju površina i medicinskih uređaja uključujući endoskope i ultrazvučne sonde, sadrži 3 mg/g didecildimetilamonijevog klorida, izrađene od viskoze, 100% biorazgradive. Proizvod mora zadovoljavati norme: EN 13727/EN 16615 (baktericid), EN 13624/EN 16615 (levurocid), EN 14348 (tuberkulocid), EN 14476 (virucid), učinkovitost prema EN standardima testirana u nečistim uvjetima, a 100 maramica | pak | 100
10. | Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju dentalnih usisnih sistema, aspiracijskih cijevi i pljuvačnica, bez aldehida i fenola. Na bazi N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin. Proizvod mora zadovoljavati norme: EN 13727/EN 14561 (baktericid), EN 13624/EN 14562 (kvascicid), EN 14348 / EN14563 (tuberkulocid), EN 14476 / EN 17111 (virucid), a 5 l | kom | 10
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU INSTRUMENATA
11. | Koncentrirani dezinficijens za medicinske instrumente na osnovi glukoprotamina (min. 25 g/100 ml). Djelovanje: baktericid (EN 13727 nečisti uvjeti), levurocid i fungicid (EN 13624 nečisti uvjeti), tuberkulocid i mikobaktericid (EN 14348 nečisti uvjeti) i virucid (EN 14476), a 6 l | kom | 5
12. | Koncentrirano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju kirurških i medicinskih instrumenata, sadrži 6,5% didecilmetilamonij klorid i 0,07% klorheksidin diglukonat. Proizvod mora zadovoljavati norme: EN 13727/EN 14561 (baktericid), EN 13624/EN 14562 (levurocid), EN 14348 / EN 14563 (tuberkulocid), EN 14476 / EN 17111 (virucid), učinkovitost prema EN standardima testirana u nečistim uvjetima, a 1 l | kom | 200
13. | Sredstvo za čišćenje, dezinfekciju i dekontaminaciju endoskopa i ostalih termolabilnih instrumenata na bazi peroctene kiseline koji sadrži natrijev perkarbonat i TAED. Djelovanje: baktericid (EN 13727 i EN 14561 nečisti uvjeti), levurocid i fungicid (EN 13624 i EN 14562 nečisti uvjeti), tuberkulocid i mikobaktericid (EN 14348 i EN 14563 nečisti uvjeti), virucid (EN 14476 i EN 17111 nečisti uvjeti) i sporocid (EN 17126 nečisti uvjeti), a 1,5 kg | kom | 20
14. | Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju rotirajućih instrumenata na osnovi karbonata i hidrogenkarbonata N,N-didecil-N,N-dimetilamonij. Djelovanje: baktericid (EN 13727 / EN 14561), kvascicid (EN 13642 / EN 14562), tuberkulocid (EN 14348 / EN 14563) i virucid (EN 14476 / EN 17111), a 2 l | kom | 20
U K U P N O : | [6 empty] | - |  |  | ­
NAPOMENA: Za stavke br. 3. i 4. Naručitelj traži zidne držače PVC i pumpice za doziranje. Ponuditelj se obvezuje isporučiti tražene držače i pumpice u max. količini od 100 komada držača i 200 komada pumpica, a trošak ukalkulirati u cijenu proizvoda.