## Troškovnik PNH 5 - pon.pitur
Uređenje ambulante u Parku Nikole Hosta 5
TROŠKOVNIK - soboslikarski radovi
OPĆE NAPOMENE
Radovi se izvode na zgradi ambulante u Parku Nokole Hosta 5, u Rijeci. Jedinična cijena treba sadržavati : sav potreban rad, materijal, alat, potrebnu skelu, dopremu, otpremu i premještanje materijala, stalno čišćenje objekta, troškove zaštite pri radu. Pri rušenju i demontaži posebno voditi računa o zaštiti prostora, postojećih instalacija, podova, zidova i svega onog što ostaje. Cijena obuhvaća sva rušenja, čišćenje, te odvoz otpada na deponiju. Kako se radovi izvode u dijelu zgrade koji je u upotrebi, prostor adaptacije potrebno je ograditi i osigurati od drugih prostora da se ne prenosi šuta i prašina. Obavezno svakodnevno čišćenje radnog okruženja na kraju dana. Sve radove usuglasiti sa ostalim korisnicima zgrade. Mjere za sve stavke troškovnika obavezno uzeti na gradilištu.
1. | Struganje slabodržeće boje sa zidova i stropova.
| Obračun po m2. | m2 | 80 | a' | €
2. | Obrada špaleta oko prozora nakon zamjene stolarije reparaturnim mortom ili ljepilom.
| Obračun po m'. | m' | 110 | a' | €
3. | Impregniranje ostruganih dijelova zidova dubinskom impregnacijom.
| Obračun po m2. | m2 | 80 | a' | €
4. | Djelomični popravak zidova i stropova glet masom u dva sloja, uz prethodno premazivanje impregnacije, te brušenje svih gletanih površina.
| Obračun po m2. | m2 | 100 | a' | €
5. | Izoliranje asfaltnom bojom ili nekim drugim izolatorom svih žutih fleka na zidovima i stropovima.
| Obračun po m2. | m2 | 20 | a' | €
6. | Bojanje svih stropnih i zidnih površina disperzivnom bojom u bijelom tonu u dva sloja, uz prethodno impregniranje akril emulzijom.
| Obračun po m2. | m2 | 1030 | a' | €
7. | Zaštita podova , vrata, prozora i namještaja PVC folijom, valovitim kartonom i krep trakama.
| Obračun po m2. | m2 | 300 | a' | €
| UKUPNO : |  |  |  | €
5

## Troškovnik PNH 5- pon.stol.
Uređenje ambulante u Parku Nikole Hosta 5
TROŠKOVNIK - stolarski radovi
OPĆE NAPOMENE
Radovi se izvode na zgradi ambulante u Parku Nokole Hosta 5, u Rijeci. Jedinična cijena treba sadržavati : sav potreban rad, materijal, alat, potrebnu skelu, dopremu, otpremu i premještanje materijala, stalno čišćenje objekta, troškove zaštite pri radu. Pri rušenju i demontaži posebno voditi računa o zaštiti prostora, postojećih instalacija, podova, zidova i svega onog što ostaje. Cijena obuhvaća sva rušenja, čišćenje, te odvoz otpada na deponiju. Kako se radovi izvode u dijelu zgrade koji je u upotrebi, prostor adaptacije potrebno je ograditi i osigurati od drugih prostora da se ne prenosi šuta i prašina. Obavezno svakodnevno čišćenje radnog okruženja na kraju dana. Sve radove usuglasiti sa ostalim korisnicima zgrade. Mjere za sve stavke troškovnika obavezno uzeti na gradilištu.
1. | Demontaža postojećih peterokrilnih drvenih prozora sa kutijama za roletu, roletima i klupčicama ( unutarnje drvene, vanjske limene ) dim. 4300x1450 mm, te utovar i odvoz na deponij.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1 | a' | €
2. | Izrada i montaža PVC peterokrilnog prozora dim. 4300x1450 mm bijele boje sa trodjelnom roletom i aluminijskim lamelama u boji po dogovoru. Ispuna prozora IZO 4+16+4 LOWE+ARGON.
| Obračun po kom. | kom | 8 | a' | €
3. | Dobava materijala, te izrada i montaža prozorskih klupčica širine 20 cm.
Obračun po m'.
| - vanjske aluminijske | m' | 34.4 | a' | €
| - unutarnje PVC | m' | 34.4 | a' | €
0
| UKUPNO : |  |  |  | €

## Troškovnik PNHosta 5 - pon.krov
Uređenje ambulante u Parku Nikole Hosta 5
TROŠKOVNIK - krovopokrivački radovi
OPĆE NAPOMENE
Radovi se izvode na zgradi ambulante u Parku Nokole Hosta 5, u Rijeci. Jedinična cijena treba sadržavati : sav potreban rad, materijal, alat, potrebnu skelu, dopremu, otpremu i premještanje materijala, stalno čišćenje objekta, troškove zaštite pri radu. Pri rušenju i demontaži posebno voditi računa o zaštiti prostora, postojećih instalacija, podova, zidova i svega onog što ostaje. Cijena obuhvaća sva rušenja, čišćenje, te odvoz otpada na deponiju. Kako se radovi izvode u zgradi koja je u upotrebi, prostor radova potrebno je ograditi i osigurati od drugih prostora da se ne prenosi šuta i prašina. Obavezno svakodnevno čišćenje radnog okruženja na kraju dana. Sve radove usuglasiti sa ostalim korisnicima zgrade. Mjere za sve stavke troškovnika obavezno uzeti na gradilištu.
VIŠI KROV
I. | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE
1. | Demontaža postojeće atike iz pocinčanog lima rš 33 cm sa parapetnog zidića ravnog krova, spuštanje istog te odvoz na deponij.
| Obračun po m'. | m' | 50 | a' | €
2. | Demontaža postojećeg odvodnog sifona sa krova
| Obračun po komadu. | kom | 1 | a' | €
3. | Čišćenje betonskih ploča i fuga ravnog krova od mahovine, trave i sl.
| Obračun po m2. | m2 | 141 | a' | €
| UKUPNO : |  |  |  | €
II. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | Dobava materijala, te postava geotekstila 300 g/m2 preko betonskih krovnih ploča.
| Obračun po m2. | m2 | 151 | a' | €
2. | Dobava materijala, te montaža lima s kaširanim slojem TPO-a debljine 1,7 mm, rš do 10 cm.
| Obračun po m'. | m' | 50 | a' | €
3. | Dobava materijala, te izrada hidroizolacije krova krovnom membranom na bazi TPO-a debljine 1,5 mm. | m2 | 151 | a' | €
Obračun po m2.
4. | Dobava i ugradnja odvodnog sifona fi 100 mm.
| Obračun po komadu. | kom | 1 | a' | €
5. | Dobava i ugradnja TPO odzračnika.
| Obračun po komadu. | kom | 2 | a' | €
| UKUPNO : |  |  |  | €
III. | LIMARSKI RADOVI
1. | Dobava materijala, te izrada i montaža kuka za prihvat atike iz pocinčane trake.
| Obračun po komadu. | kom | 110 | a' | €
2. | Dobava materijala, te izrada i montaža atike iz plastificiranog bijelog lima rš 33 cm na parapetni zid krova. Atika se pričvrščuje na prethodno montirane kuke i spojevi se međusobno spajaju falcanjem.
| Obračun po m'. | m' | 50 | a' | €
| UKUPNO : |  |  |  | €
KROV IZNAD ULAZA
I. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | Dobava materijala, te montaža okapnog rubnog lima s kaširanim slojem TPO-a debljine 1,7 mm, rš do 10 cm.
| Obračun po m'. | m' | 8.1 | a' | €
2. | Dobava materijala, te izrada i montaža opšavnog lima s kaširanim slojem TPO-a debljine 1,7 mm, rš do 10 cm. Lim se montira na zid sa urezanim kanalom. U cijeni komplet svi radovi i silikoniranje.
| Obračun po m'. | m' | 2.5 | a' | €
3. | Dobava materijala, te postava geotekstila 300 g/m2 preko betonsku krovnu ploču.
| Obračun po m2. | m2 | 7.5 | a' | €
4. | Dobava materijala, te izrada hidroizolacije krova krovnom membranom na bazi TPO-a debljine 1,5 mm.
| Obračun po m2. | m2 | 7.5 | a' | €
| UKUPNO : |  |  |  | €
REKAPITULACIJA
VIŠI KROV
I. | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE |  |  |  | €
II: | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | €
III: | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | €
KROV IZNAD ULAZA
I. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | €
| UKUPNO : |  |  |  | €

## Troškovnik PNHosta 5-pitur (2)
Uređenje ambulante u Parku Nikole Hosta 5
TROŠKOVNIK - soboslikarski radovi
OPĆE NAPOMENE
Radovi se izvode na zgradi ambulante u Parku Nokole Hosta 5, u Rijeci. Jedinična cijena treba sadržavati : sav potreban rad, materijal, alat, potrebnu skelu, dopremu, otpremu i premještanje materijala, stalno čišćenje objekta, troškove zaštite pri radu. Pri rušenju i demontaži posebno voditi računa o zaštiti prostora, postojećih instalacija, podova, zidova i svega onog što ostaje. Cijena obuhvaća sva rušenja, čišćenje, te odvoz otpada na deponiju. Kako se radovi izvode u dijelu zgrade koji je u upotrebi, prostor adaptacije potrebno je ograditi i osigurati od drugih prostora da se ne prenosi šuta i prašina. Obavezno svakodnevno čišćenje radnog okruženja na kraju dana. Sve radove usuglasiti sa ostalim korisnicima zgrade. Mjere za sve stavke troškovnika obavezno uzeti na gradilištu.
1. | Struganje slabodržeće boje sa zidova i stropova.
| Obračun po m2. | m2 | 80 | a' | €
2. | Obrada špaleta oko prozora nakon zamjene stolarije reparaturnim mortom ili ljepilom.
| Obračun po m'. | m' | 110 | a' | €
3. | Impregniranje ostruganih dijelova zidova dubinskom impregnacijom.
| Obračun po m2. | m2 | 80 | a' | €
4. | Djelomični popravak zidova i stropova glet masom u dva sloja, uz prethodno premazivanje impregnacije, te brušenje svih gletanih površina.
| Obračun po m2. | m2 | 100 | a' | €
5. | Izoliranje asfaltnom bojom ili nekim drugim izolatorom svih žutih fleka na zidovima i stropovima.
| Obračun po m2. | m2 | 20 | a' | €
6. | Bojanje svih stropnih i zidnih površina disperzivnom bojom u bijelom tonu u dva sloja, uz prethodno impregniranje akril emulzijom.
| Obračun po m2. | m2 | 1030 | a' | €
7. | Zaštita podova , vrata, prozora i namještaja PVC folijom, valovitim kartonom i krep trakama.
| Obračun po m2. | m2 | 300 | a' | €
| UKUPNO : |  |  |  | €
5

## Troškovnik PNHosta 5-pitur
Uređenje ambulante u Parku Nikole Hosta 5
TROŠKOVNIK - soboslikarski radovi
OPĆE NAPOMENE
Radovi se izvode na zgradi ambulante u Parku Nokole Hosta 5, u Rijeci. Jedinična cijena treba sadržavati : sav potreban rad, materijal, alat, potrebnu skelu, dopremu, otpremu i premještanje materijala, stalno čišćenje objekta, troškove zaštite pri radu. Pri rušenju i demontaži posebno voditi računa o zaštiti prostora, postojećih instalacija, podova, zidova i svega onog što ostaje. Cijena obuhvaća sva rušenja, čišćenje, te odvoz otpada na deponiju. Kako se radovi izvode u dijelu zgrade koji je u upotrebi, prostor adaptacije potrebno je ograditi i osigurati od drugih prostora da se ne prenosi šuta i prašina. Obavezno svakodnevno čišćenje radnog okruženja na kraju dana. Sve radove usuglasiti sa ostalim korisnicima zgrade. Mjere za sve stavke troškovnika obavezno uzeti na gradilištu.
1. | Struganje slabodržeće boje sa zidova i stropova.
| Obračun po m2. | m2 | 80 | a' | 4.5 | EUR | 360
2. | Obrada špaleta oko prozora nakon zamjene stolarije reparaturnim mortom ili ljepilom.
| Obračun po m'. | m' | 110 | a' | 16 | EUR | 1760
3. | Impregniranje ostruganih dijelova zidova dubinskom impregnacijom.
| Obračun po m2. | m2 | 80 | a' | 3.5 | EUR | 280
4. | Djelomični popravak zidova i stropova glet masom u dva sloja, uz prethodno premazivanje impregnacije, te brušenje svih gletanih površina.
| Obračun po m2. | m2 | 100 | a' | 10 | EUR | 1000
5. | Izoliranje asfaltnom bojom ili nekim drugim izolatorom svih žutih fleka na zidovima i stropovima.
| Obračun po m2. | m2 | 20 | a' | 12 | EUR | 240
6. | Bojanje svih stropnih i zidnih površina disperzivnom bojom u bijelom tonu u dva sloja, uz prethodno impregniranje akril emulzijom.
| Obračun po m2. | m2 | 1030 | a' | 8 | EUR | 8240
7. | Zaštita podova , vrata, prozora i namještaja PVC folijom, valovitim kartonom i krep trakama.
| Obračun po m2. | m2 | 300 | a' | 4 | EUR | 1200
| UKUPNO : |  |  |  |  | EUR | 13080
| PDV : |  |  |  |  | EUR | 3270
| SVEUKUPNO : |  |  |  |  | EUR | 16350

## Troškovnik 1.
RADOVI NA SANACIJI KOTLOVNICE DZ PGŽ - MALI LOŠINJ
TROŠKOVNIK
OPĆE NAPOMENE
Radovi se izvode u kotlovnici ambulante u Malom Lošinju, u ulici Dominika Skopinića 4 Jedinična cijena treba sadržavati : sav potreban rad, materijal, alat, potrebnu skelu, dopremu, otpremu i premještanje materijala, stalno čišćenje objekta, troškove zaštite pri radu.
A) | KOTLOVNICA
1. | Demontaža dotrajalog, te dobava i ugradnja novog solarnog regulatoraWEISHAUP tip WR Sol 2.1, V2, elektrospajanje, programiranje, pokretanje i kontrola rada.
| Obračun po kompletu. |  |  | kpl | 1 | a' |  | EUR | 0
2. | Elektro i mehaničko otpajanje dotrajale cirkulacijske pumpe, te dobava i ugradnja nove WEISHAUPT SOLAR PML pumpe, pokretanje i kontrola rada
| Obračun po kompletu. |  |  | kpl | 1 | a' |  | EUR | 0
3. | Servis solarnog sustava sa 6 kolektora, a obuhvaća :
- tlačenje i kontrola nepropusnosti spojeva
| - pražnjenje solarnog sustava | [7 empty] | 0
- ispiranje sustava i solarnih kolektora vodom
- mehaničko čiščenje vanske površine kolektora
- dobava i ugradnja solarnog medija, punjenje pomoću jet pumpe
- odzračivanje i pokretanje sustava
- puštanje u pogon i kontrola rada
| Obračun po kompletu. |  |  | kpl | 1 | a' |  | EUR | 0
UKUPNO :
B) | ENERGETSKI KANAL
1. | Radovi na energetskom kanalu u svrhu izvedbe sanacije toplovoda:
1.1. | Demontaža postojećih pokrovnih ploča povrh postojećeg energetskog kanala u svrhu mogućnosti izvedbe pristupa toplovodu. Pokrovne ploče dimenzije cca 55/85 cm, izvedene armiranim betonom. Debljina ploča 8 cm. Ploče međusobno spojene cementnim mortom, oslonjene na prethodno izvedeni ležaj u sklopu zidova energetskog kanala. U cijeni stavke uključeno štemanje spojeva ploča kao i uklanjanje dijela ležaja istih radi mogućnosti demontaže. Stavkom predviđeno uklanjanje kompletne pokrovne obloge energetskog kanala. Obračun po m'. | [6 empty] | 565
|  | m' | 25 | à | 22.6 | EUR | 565
1. | Pražnjenje sustava grijanja i demontaža spojnih komada cijevovoda od kolektora do poda. | kpl | 1 | à | 150 | EUR | 150
2. | Demontaža izolacije cijevi i cijevnih nosača iz prethodno otvorenog energetskog kanala. U stavku je uključeno iznošenje i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju i plaćanje naknade za deponiranje otpadnog materijala. Obračun po dužnom metru energetskog kanala. | m' | 45 | à | 16.8 | EUR | 756
3. | Demontaža dotrajalih cijevi iz prethodno otvorenog energetskog kanala. U stavku je uključeno iznošenje i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju i plaćanje naknade za deponiranje otpadnog materijala. Radovi se izvode na dijelu cjevovoda. Obračun po dužnom metru stvarno demontirane cijevi toplovoda i cijevi instalacije tople vode. | m' | 120 | à | 14 | EUR | 1680
4. | Pažljiva demontaža spojeva na cijevi u podu zgrade doma zdravlja i priprema za spajanje novih predizoliranih cijevi. | kpl | 1 | à | 168 | EUR | 168
| Demontaža postojećih pokrovnih ploča povrh postojećeg energetskog kanala u svrhu mogućnosti izvedbe pristupa toplovodu. Pokrovne ploče dimenzije cca 55/85 cm, izvedene armiranim betonom. Debljina ploča 8 cm. Ploče međusobno spojene cementnim mortom, oslonjene na prethodno izvedeni ležaj u sklopu zidova energetskog kanala. U cijeni stavke uključeno štemanje spojeva ploča kao i uklanjanje dijela ležaja istih radi mogućnosti demontaže. Stavkom predviđeno uklanjanje kompletne pokrovne obloge energetskog kanala. Obračun po m'. |  |  | m' | 25 | a' |  | EUR
UKUPNO :
C) | SANACIJA TOPLOVODA
I. | DEMONTAŽE POSTOJEĆIH CJEVOVODA
1. | Pražnjenje sustava grijanja i demontaža spojnih komada cijevovoda od kolektora do poda. | kpl | 1 | a' |  | EUR
2. | Demontaža izolacije cijevi i cijevnih nosača iz prethodno otvorenog energetskog kanala. U stavku je uključeno iznošenje i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju i plaćanje naknade za deponiranje otpadnog materijala. Obračun po dužnom metru energetskog kanala. | m' | 45 | à |  | EUR
3. | Demontaža dotrajalih cijevi iz prethodno otvorenog energetskog kanala. U stavku je uključeno iznošenje i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju i plaćanje naknade za deponiranje otpadnog materijala. Radovi se izvode na dijelu cjevovoda. Obračun po dužnom metru stvarno demontirane cijevi toplovoda i cijevi instalacije tople vode. | m' | 120 | à |  | EUR
4. | Pažljiva demontaža spojeva na cijevi u podu zgrade doma zdravlja i priprema za spajanje novih predizoliranih cijevi. | kpl | 1 | à |  | EUR
5. | Pražnjenje sustava grijanja na najnižoj točki u zgradi doma zdravlja. | kpl | 1 | à |  | EUR
I. | DEMONTAŽA POSTOJEĆIH CJEVOVODA UKUPNO: |  |  |  |  | EUR
II. | INSTALACIJA GRIJANJA - TOPLOVOD
1. | Nabava, doprema do mjesta ugradnje i ugradnja cijevi za toplovodno grijanje - polipropilenski cjevovodni sustav za vruće tekućine. Struktura cijevi: MF=Fazer kompozitna cijev [višeslojna,ojačana fazerom] Materijal: fusiolen PP-R , Tip SDR 11 MF, pogodne do max. 90°C (klizno), NP6,
a) | - 160x14,6 | m | 15 | à |  | EUR
b) | - 90x8,2 | m | 20 | à |  | EUR
c) | - 75x6,8 | m | 10 | à |  | EUR
2. | Dobava T - komada redukcijski SDR11
a) | - 160x90x75 | kom | 2 | à |  | EUR
b) | - 90x75x75 | kom | 4 | à |  | EUR
3. | Dobava i ugradnja koljena ŽŽ 90
a) | - 160 mm SDR 7,4 | kom | 8 | à |  | EUR
4. | Dobava i ugradnja fusio spojnice
a) | - Ø 160 mm | kom | 5 | à |  | EUR
b) | - Ø 90 mm | kom | 2 | à |  | EUR
c) | - Ø 75 mm | kom | 2 | à |  | EUR
5. | Dobava i ugradnja redukcije MŽ SDR 11 mm
a) | - 160/110 | kom |  | à
b) | - 110/75 mm | kom | 2 | à |  | EUR
6. | Dobava i ugradnja prijelazne spojnice
a) | - 90 x 3" | kom | 2 | à |  | EUR
b) | - 75x2 1/2" | kom | 2 | à |  | EUR
7. | Izolacijska cijev 19 mm
a) | - Ø 160 mm | m | 20 | à |  | EUR
b) | - Ø 90 mm | m | 30 | à |  | EUR
c) | - Ø 75 mm | m | 15 | à |  | EUR
8. | Poprečni nosači za ovješenje cijevi
| - 28/30 | m | 30 | à |  | EUR
9. | Klizni nosači za cijevi
| - M8/10 1,75 kN | kom | 20 | à |  | EUR
10. | Obujmice za montažu cijevi
a) | - Ø 160 mm | kom | 50 | à |  | EUR
b) | - Ø 90 mm | kom | 50 | à |  | EUR
c) | - Ø 75 mm | kom | 10 | à |  | EUR
11. | Termostežuće trake za izolaciju T-komada i koljena, te sitni materijal za montažu. | kpl | 1 | à |  | EUR
II. | INSTALACIJA GRIJANJA - TOPLOVOD UKUPNO: |  |  |  |  | EUR
B) | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja armature, navojne izvedbe PN16, uključujući sav potreban spojni i brtveni pribor.
kuglasti ventili
| DN80 | kom | 8 | à |  | EUR
| DN65 | kom | 8 | à |  | EUR
| DN50 | kom | 7 | à |  | EUR
| DN40 | kom | 7 | à |  | EUR
| DN32 | kom | 2 | à |  | EUR
| DN25 | kom | 4 | à |  | EUR
nepovratni ventili
| DN40 | kom | 2 | à |  | EUR
| DN32 | kom | 2 | à |  | EUR
| DN25 | kom | 2 | à |  | EUR
PIP slavina
| DN15 | kom | 2 | à |  | EUR
2. | Punjenje sistema grijanja, odzračivanje instlacije i tlačna proba sustava te kontrola nepropusnosti. | kpl | 1 | à |  | EUR
3. | Puštanje u rad sustava grijanja, kontrola rada, funkcionalnosti i progrijanosti objekta i ogrijevnih tijela u objektu. | kpl | 1 | à |  | EUR
C) | ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | EUR
REKAPITULACIJA
A) | KOTLOVNICA |  |  |  |  | EUR
B) | ENERGETSKI KANAL |  |  |  |  | EUR
C) | SANACIJA TOPLOVODA
I. | DEMONTAŽE POSTOJEĆIH CJEVOVODA |  |  |  |  | EUR
II. | INSTALACIJA GRIJANJA - TOPLOVOD |  |  |  |  | EUR
D) | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  | EUR
| UKUPNO |  |  |  |  | EUR
| PDV 25% |  |  |  |  | EUR
| SVEUKUPNO : |  |  |  |  | EUR