## Sheet1
Usluga popravka i održavanja plinskih bojlera i uređaja centralnog grijanja tijekom 2026. godine
| TROŠKOVNIK | [5 empty] | Prilog - 4
1. | Generalni servis zidnog plinskog kotla prije početka sezone grijanja. Servis obuhvaća slijedeće aktivnosti: - čišćenje izmjenjivača; - čišćenje plamenika; - čišćenje ventilatora; - provjera ispravnosti osjetnika; - provjera presostata; - ispitivanje dimovoda sa ispisom analize dimnih plinova i tijesnosti dimovoda; - funkcionalno ispitivanje uz ispitivanje plinonepropusnosti; - kontrola podešivača termostata; - izrada i izdavanje zapisnika o obavljenom servisu. U jediničnu cijenu uključen putni trošak za dolazak na pojedinu lokaciju. Garancija na izvedene radove 12 mjeseci. Obračun po izvedenom servisu na pojedinoj lokaciji.
Lokacije:
a) | Rijeka,Krimeja, Kumičićeva 8 - plinski bojler Junkers (6 kom.) | kom | 6
b) | Čavle, Čavja 33 - plinski bojler Vaillant | kom | 2
c) | Rijeka,Trsat, Slavka Krautzeka 25 - plinski bojler Junkers | kom | 1
|  |  |  | kom | 9 | a' | 0 | EUR | 0
2. | Generalni servis zidnog plinskog kotla prije početka sezone grijanja. Servis obuhvaća slijedeće aktivnosti: - čišćenje izmjenjivača; - čišćenje plamenika; - čišćenje ventilatora; - provjera ispravnosti osjetnika; - provjera presostata; - ispitivanje dimovoda sa ispisom analize dimnih plinova i tijesnosti dimovoda; - funkcionalno ispitivanje uz ispitivanje plinonepropusnosti; - kontrola podešivača termostata; - izrada i izdavanje zapisnika o obavljenom servisu. U jediničnu cijenu uključen putni trošak za dolazak na pojedinu lokaciju. Garancija na izvedene radove 12 mjeseci. Obračun po izvedenom servisu na pojedinoj lokaciji.
Lokacije:
a) | Dobrinj, Dobrinj bb - plinski bojler Vaillant ( kom.) | kom | 1
| ukupno |  |  | kom | 1 | a' | 0 | EUR | 0
3. | Generalni servis zidnog plinskog kondenzacijskog kotla prije početka sezone grijanja. Servis obuhvaća slijedeće aktivnosti: - čišćenje izmjenjivača; - čišćenje plamenika; - čišćenje ventilatora; - provjera ispravnosti osjetnika; - provjera presostata; - zamjena brtve plamenika; - ispitivanje dimovoda sa ispisom analize dimnih plinova i tijesnosti dimovoda; - funkcionalno ispitivanje uz ispitivanje plinonepropusnosti; - kontrola podešivača termostata; - izrada i izdavanje zapisnika o obavljenom servisu. U jediničnu cijenu uključen putni trošak za dolazak na pojedinu lokaciju. Garancija na izvedene radove 12 mjeseci. Obračun po izvedenom servisu na pojedinoj lokaciji.
Lokacije:
a) | Rijeka - Potok, Cambierieva 7 -plinski bojler Vaillant | kom | 3
b) | Rijeka, Krimeja, Kumičićeva 8, - plinski bojler Vaillant | kom | 1
c) | Rijeka, Kantrida, Pulska 46A -plinski bojler Viessmann | kom | 1
| ukupno |  |  | kom | 5 | a' | 0 | EUR | 0
4. | Održavanje, servisiranje uređaja te mjesečni obilazak (za vrijeme sezone grijanja) uz otklanjanje eventualnih nedostataka za koje nisu potrebni rezervni dijelovi. U jediničnu cijenu uključen putni trošak za dolazak na pojedinu lokaciju. Za potrebnu zamjenu pojedinih dijelova izvođač će dostaviti posebnu ponudu prema kojoj će se nakon provjere i prihvaćanja od strane tehničkog odjela ispostaviti odgovarajuća Narudžbenica. Garancija na izvedene radove 12 mjeseci. Obračun za mjesece (siječanj, veljača, ožujak, travanj, listopad, studeni i prosinac).
Lokacije:
a) | Rijeka - centar, Cambierieva 7 - plinski bojler Vaillant | kom | 3
b) | Krimeja, Kumičićeva 8 - plinski bojler Junkers (6 kom), Vaillant (1 kom.) | kom | 7
c) | Čavle, Čavja 33 - plinski bojler Vaillant | kom | 2
d) | Rijeka, Trsat, Slavka Krautzeka 25 - plinski bojler Junkers | kom | 1
e) | Rijeka, Pulska 46A - plinski bojler Viessmann | kom | 1
| ukupno |  |  | mjeseci | 5 | a' | 0 | EUR | 0
5. | Održavanje, servisiranje uređaja te mjesečni obilazak (za vrijeme sezone grijanja) uz otklanjanje eventualnih nedostataka za koje nisu potrebni rezervni dijelovi. U jediničnu cijenu uključen putni trošak za dolazak na pojedinu lokaciju. Za potrebnu zamjenu pojedinih dijelova izvođač će dostaviti posebnu ponudu prema kojoj će se nakon provjere i prihvaćanja od strane tehničkog odjela ispostaviti odgovarajuća Narudžbenica. Garancija na izvedene radove 12 mjeseci. Obračun za mjesece (siječanj, veljača, ožujak, travanj, listopad, studeni i prosinac).
a) | Dobrinj, Dobrinj bb - plinski bojler Vaillant ( kom.) | kom | 1
| ukupno |  |  | mjeseci | 5 | a' | 0 | EUR | 0
| UKUPNO | [6 empty] | EUR | 0
| PDV 25% | [6 empty] | EUR | 0
| SVEUKUPNO | [6 empty] | EUR | 0