## Sheet1
Usluga redovnog godišnjeg servisa, provjere ispravnosti uređaja i certificiranje medicinske električne opreme za potrebe ordinacija fizikalne medicine Doma zdravlja PGŽ u 2026. godini.
TROŠKOVNIK | [7 empty] | Prilog - 4
1. | TEST HRN EN 62353 i EN 60601-1 Redovni godišnji servis, provjera ispravnosti uređaja i certificiranje medicinske električne opreme za potrebe ordinacija fizikalne medicine. Usluge obuhvaćaju redovan godišnji servis medicinske električne opreme, kontrolu izlaznih struja (Elektoterapija), kontrolu snage ultrazvuka, magnetskog polja, lasera, kratkog vala te uključuje manje popravke na uređajima koji se mogu obaviti na licu mjesta. Jedinična cijena usluge je jednaka bez obzira na lokaciju pružanja usluge. Obračun po komadu uređaja u skladu sa popisom u Prilogu 5.
Lokacije:
a) | Ispostava Rijeka | kom | 71
b) | Ispostava Čabar | kom | 7
c) | Ispostava Delnice | kom | 12
d) | Ispostava Mali Lošinj | kom | 7
e) | Ispostava Vrbovsko | kom | 10
| ukupno |  |  | kom | 107 | a' | EUR | 0
2. | Potrošni materijal za potrebe redovnog godišnjeg servisa medicinske električne opreme (sredstva za čišćenje, podmazivanje, lemljenje, pakiranje, zaštitu i dr.). Obračun po komadu uređaja u skladu sa popisom u Prilogu 5.
Lokacije:
a) | Ispostava Rijeka | kom | 71
b) | Ispostava Čabar | kom | 7
c) | Ispostava Delnice | kom | 12
d) | Ispostava Mali Lošinj | kom | 7
e) | Ispostava Vrbovsko | kom | 10
| ukupno |  |  | kom | 107 | a' | EUR | 0
| UKUPNO | [5 empty] | EUR | 0
| komercijalni popust 20 % | [5 empty] | EUR | 0
| UKUPNO s popustom | [5 empty] | EUR | 0
| PDV 25% | [5 empty] | EUR | 0
| SVEUKUPNO | [5 empty] | EUR | 0