## Skrad
Uređenje ambulante DZ PGŽ u Skradu - Ispostava Delnice
TROŠKOVNIK - građevinsko-obrtnički radovi
OPĆE NAPOMENE
Radovi se izvode u ambulanti DZ PGŽ u Skradu - Ispostava Delnice.Radovi obuhvaćaju zamjenu podnih obloga, sanaciju zidova i unutarnje stolarije. Jedinična cijena treba sadržavati: sav potreban rad, materijal, alat, potrebnu skelu, dopremu, otpremu i premještanje materijala, stalno čišćenje objekta, troškove zaštite pri radu. Pri rušenju i demontaži posebno voditi računa o zaštiti prostora, postojećih instalacija, podova, zidova i svega onog što ostaje. Cijena obuhvaća sva rušenja, čišćenje, te odvoz otpada na gradilišni deponij. Kako se radovi izvode u zgradi koja je u upotrebi, prostor adaptacije potrebno je ograditi i osigurati od drugih prostora da se ne prenosi šuta i prašina. Obavezno svakodnevno čišćenje radnog okruženja na kraju dana. Sve radove usuglasiti sa ostalim korisnicima zgrade. Izmjere za sve stavke troškovnika obavezno uzeti na gradilištu.
I. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA
1. | Stavka podrazumijeva iznošenje iz prostora ordinacije, previjališta i prijema pacijenata ,patronaže i spremišta, cjelokupnog pokretnog inventara, , te deponiranje u dogovoru s investitorom u sklopu zgrade Doma zdravlja. Obračun po radnim satima stvarno angažiranih radnika.
| - ordinacija, previjalište i prijem, patronaža, spremište |  |  | r.s. | 20 | a' | 0 | EUR | 0
2. | Skidanje keramičkih pločica dim.15x15 cm sa zidova, te utovar i odvoz na deponij. Obračun po m2. |  |  | m2 | 5 | a´ | 0 | EUR | 0
3. | Skidanje postojeće podne obloge. U cijenu uključeno: skidanje postojeće PVC podne obloge , struganje i čišćenje postojeće betonske podloge - estriha od ostatka ljepila radi postave novog poda, te prijenos na deponij. Obračun po m2. | [8 empty] | 3
| - ordinacija | m2 | 12.31
| - previjalište i prijem | m2 | 24.75
| - patronaža | m2 | 12
| - čekaonica | m2 | 29.65
|  |  |  | m² | 78.71 | a' | 0 | EUR | 0
4. | Demontaža unutarnjih drvenih vrata , te prijenos na deponij.
| - dim. 80x200 cm |  |  | kom | 7 | a' | 0 | EUR | 0
| - dim. 175x300 cm , dvokrilna sa nadsvjetlom |  |  | kom | 1 | a' | 0 | EUR | 0
5. | Grubo čišćenje objekta i okoliša tijekom izvođenja radova. Obavlja se po potrebi tijekom cijelog vremena izvođenja radova u više navrata. Objekt je nužno održavati u čistom stanju zbog rada ostalih ordinacija smještenih u zgradi. |  |  | kpl | 1 | a' | 0 | EUR | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA UKUPNO | [7 empty] | 0
II. | LIČILAČKI RADOVI
1. | Gletanje postojećih zidova glet masom u dva sloja, sa prethodnim premazom primerom. Sve izvesti prema uputstvima proizvođača glet mase. Uključeno sva potrebna kitanja i priprema za bojenje, potrebna laka skela / ljestve i sva potrebna zaštita površina. Obračun po m2.
| -čekaonica | m2 | 67
|  |  |  | m² | 67 | a' | 0 | EUR | 0
2. | Ličenje postojećih zidova i stropova disperzivnom bojam u dva sloja uz djelomičan popravak glet masom, u tonu bijele boje. Sve izvesti prema uputstvima proizvođača odabranih proizvoda. Prije nanosa boje površinu obraditi impregnacijskim bezbojnim premazom na akrilnoj osnovi. Uključeno priprema za bojenje i sva potrebna zaštita površina. Obračun po m2.
| -patronaža | m2 | 55
| - previjalište i prijem | m2 | 85
| -ordinacija | m2 | 55
| - čekaonica | m2 | 96
| - spremište | m2 | 60
| - sanitarni čvor | m2 | 120
| - ulazni hol | m2 | 27
| - vjetrobran | m2 | 9
|  |  |  | m² | 507 | a' | 0 | EUR | 0
3. | Ličenje dijela postojećih zidova visokopokrivnom unutarnjom perivom bojom u dva sloja na gletanoj podlozi, u bijelom tonu. Sve izvesti prema uputstvima proizvođača odabranih proizvoda. Prije nanosa boje površinu obraditi impregnacijskim bezbojnim premazom na akrilnoj osnovi. Uključeno priprema za bojenje i sva potrebna zaštita površina. Obračun po m2.
| - ordinacija, previjalište |  |  | m² | 7 | a' | 0 | EUR | 0
II. | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: | [7 empty] | 0
III. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Priprema poda strojnim brušenjem neravnina na postojećem podu prije postavljanja samonivelirajuće mase. Obračun po m2.
| - ordinacija | m2 | 12.31
| - previjalište i prijem | m2 | 24.75
| - patronaža | m2 | 12
| - čekaonica | m2 | 29.65
|  |  |  | m² | 78.71 | a' | 0 | EUR | 0
2. | Izrada podravnanja postojećeg poda sa samonivelirajućom masom u dva sloja sa brušenjem radi nesmetane ugradnje završnog sloja poda. Prije nanošenja samonivelirajuće mase postojeću podlogu premazati prajmerom. Obračun po m2.
| - ordinacija | m2 | 12.31
| - previjalište i prijem | m2 | 24.75
| - patronaža | m2 | 12
| - čekaonica | m2 | 29.65
|  |  |  | m² | 78.71 | a' | 0 | EUR | 0
3. | Dobava i ugradnja PVC podne obloge u rolama sa spajanjem elektrovarom. Postava na pripremljenu i izbrušenu podlogu. Pod certificiran za ugradnju u javne zgrade otporan na veća habanja. Pod se postavlja nakon provjere vlažnosti podloge - max. vlažnost 2,50%. Prema postojećoj oblozi se određuje svjetlo siva boja. U jedniničnu cijenu uključena dobava viška materijala zbog krojenja. Obračun po m2.
| - ordinacija | m2 | 12.31
| - previjalište i prijem | m2 | 24.75
| - patronaža | m2 | 12
| - čekaonica | m2 | 29.65
|  |  |  | m² | 78.71 | a' | 0 | EUR | 0
4. | Dobava i ugradnja rubnog PVC sokla 5+2 cm u skladu s bojom PVC podne obloge. Obračun po m' ugrađenog rubnog sokla.
| - ordinacija | m' | 12.6
| - previjalište i prijem | m' | 17.5
| - patronaža | m' | 13.5
| - čekaonica | m' | 21
|  |  |  | m' | 64.6 | a' | 0 | EUR | 0
5. | Dobava i postava tipske aluminijske prijelazne lajsne na spoju dva različita materijala u jednakoj visini. Spoj novog poda od PVC podne obloge u čekaonici i teraca u ulaznom holu.. U cijenu iskazati dobavu, postavu, te upotrebu svih potrebnih alata i uređaja. Obračun po m1.
| - ulazni hol | m' | 0.8
|  |  |  | m' | 0.8 | a' | 0 | EUR | 0
III. | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO | [7 empty] | 0
IV | STOLARSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja novih unutarnjih vrata dim. 80x200 cm u bijeloj boji. Obračun po komadu. |  |  | kom | 7 | a' | 0 | EUR | 0
|  |  |  | kom | 2 | a´ | 0 | EUR | 0
2. | Dobava i ugradnja unutarnjih PVC dvokrilnih ostakljenih vrata sa nadsvjetlom dim. 175x300 cm sa u bijeloj boji. Obračun po komadu.
|  |  |  | kom | 1 | a' | 0 | EUR | 0
IV. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO | [7 empty] | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA | [6 empty] | EUR | 0
II. | LIČILAČKI RADOVI | [6 empty] | EUR | 0
III. | PODOPOLAGAČKI RADOVI | [6 empty] | EUR | 0
IV. | STOLARSKI RADOVI | [6 empty] | EUR | 0
| UKUPNO | [6 empty] | EUR | 0
| PDV 25% | [6 empty] | EUR | 0
| SVEUKUPNO | [6 empty] | EUR | 0