## Troškovnik
Usluga servisiranja i održavanja klimatizacijskih uređaja i fenkojlera u objektima DZ PGŽ tijekom 2026. godine
Ev.broj: JN-04-26/T
TROŠKOVNIK | [8 empty] | Prilog 4
1. | Servis i održavanje klimatizacijskog uređaja obuhvaća slijedeće aktivnosti: - vizualni pregled uređaja; - mehaničko i kemijsko čišćenje unutarnje jedinice ; - čišćenje usisnih elemenata bez demontaže istih; - dezinfekcija filtera i isparivača; - kontrola funkcija rada uređaja (grijanje,hlađenje i odvlaživanje); - kontrola nepropusnosti plina; - dopuna ukupne količine freona sadržane u uređaju ; - provjera ispravnosti elektronike; - mehaničko i kemijsko čišćenje vanjske jedinice; - izrada i izdavanje zapisnika o obavljenom servisu. U jediničnu cijenu uključen putni trošak za dolazak na pojedinu lokaciju. Obračun po izvedenom servisu na pojedinom uređaju jednom godišnje (zima).
U slučaju potrebe za zamjenom pojedinih dijelova klimatizacijskog uređaja izvođač će dostaviti posebnu ponudu prema kojoj će se nakon provjere i prihvaćanja od strane tehničkog odjela ispostaviti odgovarajuća narudžbenica. Garancija na izvedene radove je 12 mjeseci.
Lokacije:
a) | Ispostava Rijeka - 28 lokacija | kom | 200
b) | Ispostava Crikvenica - 4 lokacije | kom | 27
c) | Ispostava Krk - 4 lokacije | kom | 19
d) | Ispostava Rab - 2 lokacije | kom | 10
| ukupno |  |  | kom | 256 | a' | 0 | EUR | 0
2. | Redovan servis fenkojlera obuhvaća čišćenje ili zamjenu filtera, čišćenje ventilatora, provjeru rada uklopa ventilatora. Izdavanje zapisnika o obavljenom servisu. U jediničnu cijenu uključen putni trošak za dolazak na pojedinu lokaciju. Obračun po izvedenom servisu, po pojedinom uređaju jednom godišnje (zima).
Lokacije:
a) | Ispostava Rijeka, Krešimirova 52 a | kom | 46
b) | Ispostava Rab, Palit 143a | kom | 20
| ukupno |  |  | kom | 66 | a' | 0 | EUR | 0
| UKUPNO | [6 empty] | kn | 0
| PDV 25% | [6 empty] | kn | 0
| SVEUKUPNO | [6 empty] | kn | 0